 Приложение 4.1 
УЧАСТОК «ВОДОПРОВОДНО–КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Участок водопроводно-канализационного хозяйства руководствуется в своей деятельности правилами пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах, утвержденными Совмином Республики Беларусь от 30.09.2016 № 788 (с изменениями и дополнениями от 20 декабря 2017 № 982; изменения и дополнения от 23 октября 2019 №713) и другими нормативными правовыми актами.

Списочная численность обслуживающего персонала участка ВКХ по состоянию на 31.12.2025 составила 45 человек, в том числе: 1 начальник участка, 4 мастера, 1 техник по учёту, 1 заведующий лабораторией.
На балансе состоит 44 водопровода, из них 42 шт. в сельской местности. Количество уличных водоразборов 20 ед., количество водонапорных башен 28 ед., в т. ч. на селе 27 ед. Количество резервуаров чистой воды (РЧВ) 6 шт.: водозабор №1 - 2 шт., водозабор №2 - 2 шт. В настоящее время 2 РЧВ на селе законсервированы. 
Количество артезианских скважин в эксплуатации – 70 шт., в т.ч.: в городе - 9 шт., в сельской местности – 61 шт. 
Производственная мощность артезианских скважин составляет всего 10 215,91 тыс. м³/год, в том числе на селе – 7 237,51 тыс. м³/год. 
Количество станций обезжелезивания всего 16 шт.: в городе – 2 шт., в сельской местности - 13 шт.,1 шт. находится в военном городке «Ворняны». 

Производственная мощность станций обезжелезивания: №1 (город) – 4700 м³/сут., №2 (город) – 2400 м³/сут., аг. Ворняны – 15 м³/час, п. Гудогай – 15 м³/час, аг. Ворона – 5 м³/час, аг. Михалишки – 15 м³/час, аг. Кемелишки - 6 м³/час, аг. Трокеники - 4м³/час, аг. Палуши – 9 м³/час, аг. Гервяты – 11 м³/час, аг. Страчанка – 5 м³/час, аг. Рытань - 6 м³/час, аг. Подольцы - 2 м³/час, аг. Рымдюны – 3 м³/час, д. Ольховка - 7 м³/час, в/ч «Ворняны» - 6 м³/час.
На балансе предприятия 7 мини станции обезжелезивания. В 2025 году установлены ещё 2 мини станции обезжелезивания в малых населенных пунктах (д. Б. Страча, аг. Ворона). 
Количество повысительных насосных станций – 3 шт., станций второго подъема – 2 шт.
Протяжённость водопроводных сетей по городу 56,83 км., в сельской местности - 84,43 км.
Лимит забора воды из подземных источников в год составляет: город – 1215,4 тыс. м³, село – 266,1 тыс. м³.

По итогам 2025 года добыча воды составила 1 137,68 тыс. м³. в т. ч. направлено на технологические нужды – 71,56 тыс. м³ или 6,3 %. Потери в сетях составили 136,33 тыс. м³ или 11,98 % к предельно допустимым 12 %. Реализовано воды 929,82 тыс. м³, в т.ч. собственным структурным подразделениям – 29,06 тыс. м3.
В 2025 год фактическая себестоимость 1 м3 воды составила 2,4488 руб., в том числе население – 2,4658 руб. по отношению к установленной себестоимости 2,2532 руб. в планово-расчетной цене (далее - ПРЦ) 2,4785 руб. на 1 м3. 
На 2026 год установлена ПРЦ по водоснабжению в размере 2,9098 руб. за 1 м3. Рост к ПРЦ прошлого года составил 117,4 %.
Количество очистных сооружений – 13 шт., из них на селе – 12 шт. Количество КНС на балансе – 31 шт., в т.ч. на селе – 15 шт. Общая протяжённость канализационных сетей всего 93,586 км, в т. ч.: 61,72 км в г. Островец, в сельской местности – 31,866 км.

Лимит сброса сточных вод в год составляет: город – 1602,8 тыс. м³, село - 41,5 тыс. м³. 

За 2025 год реализация сточных вод составила 711,25 тыс. м3, в т.ч. собственным структурным подразделениям – 3,46 тыс. м3. 
Фактическая себестоимость водоотведения 1 м3 составила 2,0747 руб. в том числе население – 2,1061 руб. по отношению к установленной себестоимости 1,9146 руб. в ПРЦ 2,1061 руб. на 1 м3. 
 На 2026 год установлена ПРЦ по водоотведению в размере 2,6747 руб. за 1 м3. Рост к ПРЦ прошлого года составил 126,9 %.
В течение 2025 года на артезианских скважинах заменены 12 глубинных насосов, промыто 46 км водопроводных сетей и 72,3 км канализационных сетей. 
Процент обеспечения городского и сельского населения централизованной системой водоснабжения, с учетом имеющего возможность подключения, и находящегося на обслуживании предприятия на 31.12.2025г., составляет 82,08 %, централизованной системой водоотведения – 61,22 %. 
Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества на конец года составила 100 %. 
За 2025 год осуществлена замена более 1,381 км сетей водоснабжения со сверхнормативными сроками эксплуатации в аг. Дайлидки, аг. Мали, д. Ольховка. Произведена модернизация 0,803 км сетей водоотведения.
С целью повышения качества оказываемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению в 2026 году будет произведена модернизация водопроводных сетей в городе по ул. Володарского и в д. Быстрица. Планируется реконструкция КНС в аг. Палуши и строительство сетей водоотведения и КНС от ул.Гашкевича до ул. Первомайской в аг. Мали. 
Балансовая стоимость основных средств водопроводно-канализационного хозяйства на 31.12.2025 составила 88544 тыс. руб., остаточная стоимость – 60973 тыс. руб. Износ основных средств составляет 31,1 %.
