Приложение 4.2.1

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Островецкого РУП ЖКХ

____________А.П. Мекин

«____» ____________2026

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов теплового хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

| № п/ п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Кол-во | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 г. Островец |  |  |  |  |  |
| 1 | Хим.очистка, промывка и гидроиспытание теплообменников в ЦТП | шт. | 3 | 1,8 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
| 2 | Ремонт кровли здания котельной | м2 | 120 | 18,2 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
| 3 | Гидравлические испытания и промывка теплосетей | км | 60 | 12,0 | 2-3квартал | Васильчик С.О. |
| 4 | Промывка котлов | шт. | 7 | 15,0 | 2-3квартал | Васильчик С.О. |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры в тепловых камерах | шт. | 120 | 2,7 | 2-3квартал | Васильчик С.О. |
| 6 | Поверка КИП и А | шт. | 94 | 6,5 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
| 7 | Ремонт трубопроводов в тепловых камерах | шт. | 1 | 14,0 | 2-3квартал | Васильчик С.О. |
| 8 | Техническая диагностика КВТ – 2000 и КВТ – 4000 | шт. | 2 | 1,6 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
| 9 | Гидропневматическая очистка жаротрубных теплообменников КВТ-2000 и КВТ-4000 | шт. | 2 | 10,0 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |
| 10 | Ремонт ангарных ворот | шт. | 2 | 20,0 | 1 квартал | Васильчик С.О. |

|  | Котельная п. Гудогай |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 2,2 | 4,2 | 2 квартал | Васильчик С.О. |
| 2 | Поверка КИП и А | шт. | 28 | 2,4 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
| 3 | Текущий ремонт горелки (пеллетной) | шт. | 1 | 2,5 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
|  | Котельная аг. Михалишки (больница) |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 1,3 | 1,8 | 2-3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 30 | 2,5 | 3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 4 | Текущий ремонт горелок (пеллетных) | шт. | 2 | 5,0 | 3 квартал | Мекин П- Л.З. |
|  | Котельная аг. Кемелишки |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 1,5 | 12,7 | 2 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 28 | 2,4 | 3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 3 | Текущий ремонт горелок (пеллетных) | шт. | 1 | 2,5 | 3 квартал | Мекин П- Л.З. |
|  | Котельная аг. Подольцы |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 1,6 | 2,6 | 3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 32 | 2,6 | 2-3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 3 | Текущий ремонт горелок (пеллетных) | шт. | 1 | 4,8 | 3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 4 | Ремонт ограждения территории котельной | км | 0,1 | 18,8 | 2-3 квартал | Мекин П- Л.З. |

| 5 | Техническая диагностика | шт. | 1 | 0,8 | 2-3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная аг. Ворняны |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 2,4 | 4,8 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 32 | 2,6 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |
| 3 | Техническая диагностика | шт. | 2 | 1,6 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |
|  | Котельная аг. Рымдюны |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 1,6 | 2,6 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 34 | 2,6 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |
|  | Котельная аг. Гервяты |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 0,6 | 2,9 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 12 | 0,6 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
|  | Котельная д. Спонды |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 1,5 | 3,8 | 2-3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 28 | 2,4 | 3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 3 | Устройство площадки для отбора проб | шт. | 1 | 2,5 | 2 квартал | Мекин П- Л.З. |
|  | Котельная аг. Михалишки (школа) |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей и котлов | км | 0,5 | 2,7 | 2-3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 2 | Ремонт изоляции трубопроводов | м3. | 1,2 | 1,5 | 2-3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 3 | Поверка КИПиА | шт. | 18 | 1,0 | 3 квартал | Мекин П- Л.З. |

| 4 | Текущий ремонт горелок пеллетных | шт. | 2 | 5,0 | 3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная РОЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 0,05 | 0,4 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 28 | 2,4 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
| 3 | Модернизация ГРУ | шт. | 1 | 100,0 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |
|  | Котельная РОВД |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 0,1 | 1,0 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 28 | 2,4 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
| 3 | Модернизация ГРУ | шт. | 1 | 100,0 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |
|  | Котельная д. Ольховка |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 4,5 | 9,6 | 2-3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 35 | 2,6 | 3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 3 | Хим.очистка, промывка и гидроиспытание теплообменников | шт. | 2 | 1,2 | 2-3 квартал | Мекин П- Л.З. |
| 4 | Техническая диагностика | шт. | 3 | 2,4 | 2-3 квартал | Мекин П- Л.З. |
|  | Котельная В/Ч Ворняны |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 4,7 | 9,7 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 40 | 2,8 | 3 квартал | Васильчик С.О. |
| 3 | Хим.очистка, промывка и гидроиспытание теплообменников | шт. | 4 | 2,4 | 2-3 квартал | Васильчик С.О. |

| 4 | Техническая диагностика | шт. | 3 | 2,4 | 2-3 квартал |  | Васильчик С.О. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная аг. Мали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной | шт. | 1 | 500 | 2-3 квартал |  | Васильчик С.О. |  |
|  | Котельная д. Котловка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания промывка тепловых сетей | км | 1,2 | 3,4 | 2-3 квартал |  | Мекин П- Л.З. |  |
| 2 | Поверка КИПиА | шт. | 28 | 2,4 | 3 квартал |  | Мекин П- Л.З. |  |
| 3 | Техническая диагностика | шт. | 2 | 1,6 | 2-3 квартал |  | Мекин П- Л.З. |  |
|  | ЦТП «Поликлиника», ЦТП «Больница» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поверка КИПиА | шт. | 86 | 5,8 | 3 квартал |  | Васильчик С.О. |  |
|  | ИТОГО |  |  | 956,50 |  |  |  |  |
| Мастер участка «ОК и ТС» СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель директора – |  |  |  |  |  | С. О. Васильчик |  |
| Главный инженер |  |  |  |  |  | В. С. Гришкевич |  |